## 一覧
山口大学全学共用機器一覧
（令和７年３月末現在）
研究機器名 | メーカー名 | 型番 | 購入年 | 地区 | 所属 | 設置場所 | 山口大学区分
＜電子顕微鏡及び関係機器＞
遠隔操作対応透過電子顕微鏡 | 日本電子 | JEM-2100Plus | 2023 | 常盤 | 常盤分室 | 先端研究棟101 | コア | 32
透過型電子顕微鏡システム | 日本電子 | JEM-2100 | 2014 | 常盤 | 常盤分室 | 先端研究棟103 | その他主要 | 86
透過型電子顕微鏡 | Thermo Fisher Scientific | Tecnai G2 Spirit BioTWIN | 2006 | 小串 | 生体分析実験施設 | 共同研究棟401電子顕微鏡室 | コア | 6
電界放出型走査電子顕微鏡 | ZEISS | ZEISS GeminiSEM360 | 2024 | 吉田 | 共同獣医学部 | 農・共同獣医学部本館133電顕室 | 準コア | 36
走査型電子顕微鏡 | 日本電子 | JSM-IT800 SHL | 2024 | 小串 | 生体分析実験施設 | 共同研究棟401電子顕微鏡室 | コア | 9
ショットキ―電界放出形走査電子顕微鏡 | 日本電子 | JSM-7800F | 2016 | 常盤 | 常盤分室 | 先端研究棟102 | その他主要 | 87
サーマル電界放出形走査電子顕微鏡 | 日本電子 | JSM-7600F | 2014 | 常盤 | 常盤分室 | 先端研究棟103 | コア | 25
走査型電子顕微鏡 | Thermo Fisher Scientific | Quanta3D FEG | 2010 | 小串 | 生体分析実験施設 | 共同研究棟401電子顕微鏡室 | コア | 7
走査型分析電子顕微鏡 | 日本電子 | JSM-6360LA | 2003 | 吉田 | 機器分析実験施設 | 104 電子顕微鏡室 | コア | 13
走査プローブ顕微鏡（AFM） | セイコーインスツルメンツ | SPI3800N | 2004 | 吉田 | 機器分析実験施設 | 304 電子計測室 | その他主要 | 66
電子線マイクロアナライザ（EPMA） | 日本電子 | JXA-8230 | 2010 | 吉田 | 機器分析実験施設 | 103 Ｘ線分析室Ⅰ | コア | 15
[FIB]集束イオンビーム加工観察装置 | 日本電子 | JIB-4000 | 2019 | 常盤 | 常盤分室 | 先端研究棟102 | コア | 27
[FIB]集束イオンビーム加工観察装置 | 日本電子 | JEM-9320FIB | 2014 | 常盤 | 常盤分室 | 先端研究棟103 | 一般 | 159
ウルトラミクロトーム | Leica Microsystems | EM UC7iシステム | 2024 | 小串 | 生体分析実験施設 | 共同研究棟410電顕標本薄切室 | その他主要 | 60
ウルトラミクロトーム | Leica Microsystems | EM UC6RT | 2006 | 小串 | 生体分析実験施設 | 共同研究棟410電顕標本薄切室 | 一般 | 126
スパッタコーター | Leica Microsystems | EM ACE600システム2 | 2024 | 小串 | 生体分析実験施設 | 共同研究棟413電顕試料作製室 | その他主要 | 61
クライオスタット | Leica Microsystems | CM1950 | 2024 | 小串 | 生体分析実験施設 | 共同研究棟413電顕試料作製室 | その他主要 | 63
クライオスタット | Leica Biosystems | CM1900 | 2001 | 小串 | 生体分析実験施設 |  | その他主要 | 58
振動刃ミクロトーム | Leica Biosystems | VT1000S | 2006 | 小串 | 生体分析実験施設 | 共同研究棟410電顕標本薄切室 | 一般 | 125
オスミウムプラズマコーター | メイワフォーシス | Neoc-ST ダブルガラス昇華筒仕様 | 2020 | 小串 | 生体分析実験施設 |  | 一般 | 132
＜光学顕微鏡および関連機器＞
共焦点レーザー顕微鏡 | Leica Microsystems | STELLARIS 8 | 2023 | 小串 | 生体分析実験施設 | 共同研究棟408細胞自動分離室 (2) | コア | 8
オールインワン共焦点レーザー顕微鏡システム | Leica Microsystems | Microhub Mica | 2023 | 吉田 | 共同獣医学部 | iCOVER205室 | 一般 | 158
スピニングディスク式共焦点 レーザー顕微鏡システム | 横河電機 | CSU-W1 | 2022 | 吉田 | 理学部 | 理学部３号館115L | その他主要 | 77
STELLARISSTED超解像・共焦点顕微鏡 | Leica Microsystems | STELLARIS5WLL | 2021 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 細胞構造解析室 | コア | 4
共焦点イメージングサイトメーター | 横河電機 | CQ1 | 2021 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 細胞構造解析室 | その他主要 | 52
多光子共焦点レーザースキャン顕微鏡 | ZEISS | LSM710system | 2014 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 旧天秤室 | その他主要 | 41
共焦点レーザー顕微鏡 | オリンパス | FV1200 | 2013 | 吉田 | 機器分析実験施設 | 307 微量成分分析室 | その他主要 | 70
共焦点レーザー顕微鏡 | CarlZeiss | LSM510-METE | 2006 | 吉田 | 機器分析実験施設 | 301 細胞構造解析室 | その他主要 | 67
ナノ粒子イメージングアナライザー | メイワフォーシス | VIDEODROP | 2023 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 細胞構造解析室 | その他主要 | 56
光シート蛍光顕微鏡（UltraMicroscopeⅡ） | MiltenyiBiotec | UltraMicroscopeⅡ | 2021 | 小串 | 遺伝子実験施設 | P1実験室暗室 | その他主要 | 53
発光イメージングシステム | PerkinElmer | SPBL-BM-T2 | 2015 | 小串 | 生命科学実験施設 | 425解析室２ | コア | 10
多光子励起顕微鏡 | Nikon | A1R-MPNiE | 2015 | 小串 | 生命科学実験施設 | 424解析室１ | コア | 11
レーザーマイクロダイセクションシステム | Leica Microsystems | LMD6500 | 2010 | 小串 | 遺伝子実験施設 | P1実験室(2) | その他主要 | 39
蛍光イメージングシステム | Leica Microsystems | LAS AF (MZ16FA) | 2007 | 吉田 | 農学部 | 農・共同獣医学部本館341 | 一般 | 149
オールインワン蛍光顕微鏡 | Keyence | BZ-X800 | 2021 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 細胞構造解析室 | その他主要 | 50
蛍光顕微鏡 | Nikon | 50i | 2009 | 吉田 | 理学部 | 理学部3号館115L | 一般 | 156
蛍光顕微鏡 | Nikon | 50i | 2009 | 吉田 | 理学部 | 理学部3号館115L | 一般 | 157
蛍光イメージングシステム | Leica Microsystems | LAS AF (DMI6000B) | 2007 | 吉田 | 農学部 | 農・共同獣医学部本館341 | その他主要 | 76
高速カルシウムイメージングシステム 倒立型蛍光顕微鏡+高速カルシウムイメージングシステム(AQUACOSMOS) | 浜松ホトニクス | AQUACOSMOS | 2003 | 小串 | 遺伝子実験施設 | P1実験室(2) 暗室 | 一般 | 100
オリンパス倒立型蛍光顕微鏡 +ローパーCOOLSNAPHQ冷却CCDカメラ +MetaMorph画像解析システム | オリンパス ローパー | IX-70-23 | 1999 | 小串 | 遺伝子実験施設 | P1実験室暗室 | 一般 | 99
＜構造解析/元素分析＞
高輝度X線回析装置（Ｘ線回析総合システム） | Rigaku | SmartLab 9kW | 2025 | 常盤 | 常盤分室 | 先端研究棟105 | コア | 33
イオンビームミリング装置 | 伯東株式会社 | 4IBE-YMGU | 2025 | 常盤 | 常盤分室 | 先端研究棟CR104-A | コア | 34
卓上型X線回折装置（Ｘ線回析総合システム） | Rigaku | Rigaku MiniFlex 600C | 2025 | 常盤 | 常盤分室 | 先端研究棟105 | その他主要 | 89
デュアルバンド高輝度Ｘ線単結晶構造解析システム | Rigaku | XtaLAB Synergy-DW | 2022 | 吉田 | 機器分析実験施設 | 101 Ｘ線解析室 | コア | 18
X線照射装置 | 日立 | MBR-1520R-4 | 2015 | 小串 | 生命科学実験施設 | 421X線照射室 | その他主要 | 64
Ｘ線光電子分光装置 | Thermo Fisher Scientific | K-Alpha | 2014 | 常盤 | 常盤分室 | 工学部本館南403 | コア | 26
卓上型X線回折装置 | Rigaku | Mini Flex 600 | 2013 | 吉田 | 機器分析実験施設 | 306 X線分析室Ⅱ | コア | 16
蛍光Ｘ線分析装置（XRF） | Rigaku | ZSXPrimus-μ | 2013 | 吉田 | 機器分析実験施設 | 306 X線分析室Ⅱ | その他主要 | 68
微小部対応X線回折装置 | Rigaku | Smart Lab | 2013 | 吉田 | 機器分析実験施設 | 306 X線分析室Ⅱ | その他主要 | 69
粉末Ｘ線回析装置 | Rigaku | UltimaⅣProtectus/Base | 2010 | 常盤 | 常盤分室 | 先端研究棟308 | その他主要 | 84
多目的X線解析装置 | Rigaku | Ultima-IV | 2009 | 吉田 | 理学部 | 理学部1号館246 | 一般 | 154
Ｘ線構造解析装置 | Rigaku | R-AXISRAPIDII-S | 2007 | 常盤 | 常盤分室 | 先端研究棟308 | その他主要 | 79
単結晶自動X線回折装置（XRD-CCD） | Rigaku | MERCURY-CCD | 2004 | 吉田 | 機器分析実験施設 | 101 Ｘ線解析室 | その他主要 | 65
マルチICP発光分析装置 | 日立ハイテクサイエンス | SPECTOGREENFMD46 | 2022 | 常盤 | 常盤分室 | 先端研究棟104 | コア | 29
プラズマ発光分析装置(ICP発光分光分析装置) | エスアイアイナノテクノロジー | SPS3500 | 2010 | 常盤 | 常盤分室 | 先端研究棟104 | その他主要 | 82
元素分析装置 | ジェイサイエンスラボ | MICROCORDERJM10YA | 2010 | 常盤 | 常盤分室 | 先端研究棟308 | コア | 22
＜核磁気共鳴装置（NMR）＞
生体高分子構造解析装置（NMR400） | Bruker | AV400 | 2009 | 吉田 | 機器分析実験施設 | 102 核磁気共鳴測定室 | コア | 14
[NMR]核磁気共鳴装置2 | 日本電子 | JNM-ECZ500R型 | 2021 | 常盤 | 常盤分室 | 共同研究開発棟106 | コア | 28
[NMR]核磁気共鳴装置1 | 日本電子 | JNM-ECA500型FT-NMR | 2010 | 常盤 | 常盤分室 | 共同研究開発棟106 | コア | 23
[NMR]核磁気共鳴装置 | 日本電子 | JNM-LA500 | 2010 | 常盤 | 常盤分室 | 工学部本館南402 | コア | 24
生体高分子構造解析装置（NMR500） | Bruker | AV500 | - | 吉田 | 機器分析実験施設 | 102 核磁気共鳴測定室 | 一般 | 134
＜質量分析装置（MS)＞
GC-MS/MS（ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析ｼｽﾃﾑ） | 島津製作所 | TQ-8040NX/AOC-6000/TD-30R | 2020 | 吉田 | システム生物学・ＲＩ分析施設 | 108 分析室 | コア | 20
ガスクロマトグラフ質量分析システム (GC-MS測定) | 島津製作所 | GCMS-QP201Ultra（天秤：ThermoPlusEvoⅡ） | 2014 | 常盤 | 常盤分室 | 共同研究開発棟210 | 一般 | 165
ガスクロマトグラフ質量分析システム (加熱脱着装置)(熱分解装置) | 島津製作所 | GCMS-QP2010Ultra（TD-20，PY-2020iD） | 2014 | 常盤 | 常盤分室 | 共同研究開発棟210 | 一般 | 167
揮発性化合物測定用GC-MS | 島津製作所 | QP2010Plus | 2010 | 吉田 | 農学部 | 農・共同獣医学部本館339 | 一般 | 150
LC-MS/MS（液体クロマトグラフィー高分解能質量分析システム ） | Thermo Fisher Scientific | OrbitrapExploris120/VanquishUHPLC | 2021 | 吉田 | システム生物学・ＲＩ分析施設 | 209 共用実験室3 | コア | 21
LC-MS（高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析） | Waters | Alliance HPLC/e2695/QDaDetector | 2017 | 吉田 | システム生物学・ＲＩ分析施設 | 209 共用実験室3 | その他主要 | 73
LC-MS/MS | Sciex | 3200QTRAP | 2011 | 吉田 | 農学部 | 農・共同獣医学部本館339 | 準コア | 35
TOF-MS(飛行時間型質量分析計) | Waters | XevoG2-XSQtof | 2022 | 常盤 | 常盤分室 | 先端研究棟306 | コア | 31
UPLC/TOF‐MS | Waters | LCTPremierXEMmu | 2010 | 常盤 | 常盤分室 | 先端研究棟306 | その他主要 | 81
＜分離分析装置＞
NGCクロマトグラフィーシステム | BIO-RAD | NGC Chromatography | 2022 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 微生物実験室／P1実験室 | その他主要 | 54
ガスクロマトグラフィー(FID/TCD) | 島津製作所 | GC-2014 | 2022 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟105 | 一般 | 170
ガスクロマトグラフ | 島津製作所 | GC-2014AT | 2014 | 吉田 | 農学部 | 農・共同獣医学部本館339 | 一般 | 151
高速液体クロマトグラフィー(RI/UV-vis) | 島津製作所 | LC-20AD | 2021 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟105 | 一般 | 171
高速液体クロマトグラフ | 島津製作所 | LC-20A/SPD-20A/CTO-20A/RF-20A | 2009 | 吉田 | 理学部 | 理学部1号館409 | 一般 | 155
HPLCシステム | Waters | Alliance e2695 | 2020 | 小串 | 生体分析実験施設 |  | 一般 | 133
分取HPLC（リキッドハンドラ付） | 島津製作所 | LC-20AT+LH-40 | 2019 | 吉田 | システム生物学・ＲＩ分析施設 | 206 共用実験室2 | 一般 | 145
中圧クロマトグラフィ装置(ELSD付) | 山善 | Smart Flash Rf Gradient | 2018 | 吉田 | システム生物学・ＲＩ分析施設 | 206 共用実験室2 | 一般 | 143
イオン分析システム | 東ソー | IC8100 | 2024 | 吉田 | システム生物学・ＲＩ分析施設 | 108 分析室 | その他主要 | 75
＜光分析装置＞
分光光度計 | JASCO | V-730 BIO | 2023 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟105 | 一般 | 175
吸光度プレートリーダー | Agilent(BIOTEK) | EPOCH2 NS-SN | 2023 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟105 | 一般 | 173
超微量分光光度計 | Thermo Fisher Scientific | NanoDrop ONE | 2023 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟105 | 一般 | 174
超微量分光光度計（NanoDropOne） | Thermo Fisher Scientific | NanoDropOne | 2018 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 微生物実験室 | 一般 | 121
フーリエ変換赤外分光光度計装置（ATR・IR） | Thermo Fisher Scientific | NicoletiN10 | 2017 | 吉田 | 機器分析実験施設 | 305 熱測定室 | コア | 17
蛍光プレートリーダー | ベルトールドジャパン | Twinkle LB970-YT | 2014 | 吉田 | システム生物学・ＲＩ分析施設 | 209 共用実験室3 | 一般 | 140
蛍光・ＲＩイメージャー | GEヘルスケア | Typhoon FLA 9500 | 2013 | 吉田 | システム生物学・ＲＩ分析施設 | 109 生化学実験室 | その他主要 | 72
マイクロプレートリーダー Flexstation3 96-well | MolecularDevices | FlexStation3 | 2012 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 遺伝子導入実験室 | その他主要 | 40
プレートリーダー | BioTek | SynergyMX SMATBLD | 2011 | 吉田 | システム生物学・ＲＩ分析施設 | 205 共用実験室1 | 一般 | 141
マイクロプレートリーダー パーキンエルマー | PerkinElmer | EnspireAlpha | 2010 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 微生物実験室 | 一般 | 107
蛍光ナノドロップ（蛍光分光光度計） | Thermo Fisher Scientific | ND-3300 | 2008 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 微生物実験室 | 一般 | 104
マルチラベルリーダー | PerkinElmer | 2030 ARVO X4 | 2008 | 小串 | 生体分析実験施設 | 共同研究棟407細胞自動分離室(1) | 一般 | 130
吸光ナノドロップ（分光光度計） | Thermo Fisher Scientific | ND-1000 | 2006 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 微生物実験室 | その他主要 | 38
マルチラベル蛍光マイクロプレートリーダー | PerkinElmer | ARVOsx | 2004 | 小串 | 遺伝子実験施設 | P1実験室 | 一般 | 101
光電比色計 | Klett-Summerson | 800-3 | 1969 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟102 | 一般 | 172
＜フローサイトメトリー(FCM)/細胞解析＞
フローサイトメーター | ACEABiosciences | Novocyte | 2018 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 細胞構造解析室 | 一般 | 120
フローサイトメーター | BectonDickenson | LSRFortessa X-20（増設キット含む） | 2015 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 細胞構造解析室 | コア | 1
自動細胞解析分離分取システム | BectonDickenson | FACSAriaⅢ | 2014 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 細胞構造解析室 | その他主要 | 42
フローサイトメーター | BectonDickenson | FACS Calibur | 1996 | 小串 | 遺伝子実験施設 | P1実験室 | 一般 | 91
セルソーター | オンチップバイオテクノロジー | On-chipSort | 2021 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 遺伝子導入実験室 | その他主要 | 51
セルアナライザ xCELLigence System RTCA DP | Roche | xCELLigence | 2012 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 細胞構造解析室 | 一般 | 112
生死細胞オートアナライザー | BeckmanCoulter | Vi-CELLXR | 2008 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 細胞構造解析室 | 一般 | 105
空間的シングルセル解析装置 | Akoya | CODEXシステム (Phenocycler) | 2022 | 小串 | 生体分析実験施設 |  | その他主要 | 59
シングルセル調整システム | BectonDickenson | BDRhapsody&ExpressNGS用 シングルセル調整システム | 2021 | 小串 | 遺伝子実験施設 | DNA構造解析室 | 一般 | 123
自動免疫染色装置 | Roche | ﾍﾞﾝﾀﾅﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰULTRA | 2020 | 小串 | 遺伝子実験施設 | P1実験室 | その他主要 | 49
<画像撮影/解析>
小型実験動物用3DマイクロＸ線CT | Rigaku | CosmoScanＧＸⅡ | 2022 | 小串 | 生命科学実験施設 | 生命科学実験施設 | コア | 12
ケミルミイメージングシステム | Vilber Bio Imaging | FUSION SOLO.6S.EDGE | 2024 | 吉田 | システム生物学・ＲＩ分析施設 | 108 分析室 | その他主要 | 74
アマシャムイメージャー | GEヘルスケア | ImageQuant LAS600 | 2014 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 微生物実験室 | 一般 | 114
蛍光ゲルイメージャー | GEヘルスケア | FLA9000 | 2014 | 小串 | 遺伝子実験施設 | DNA構造解析室 | 一般 | 115
ゲル撮影装置GelDocGo | BIO-RAD | GelDocGo | 2020 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 微生物実験室 | その他主要 | 46
ゲル撮影装置 | ATTO | プリントグラフクラシック | 2023 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟105 | 一般 | 176
ゲル撮影装置 | ATTO | プリントグラフ AE-6932 | 2010 | 吉田 | システム生物学・ＲＩ分析施設 | 205 共用実験室1 | 一般 | 138
プリントグラフ | ATTO | AE-6915 | 2002 | 吉田 | 理学部 | 総合研究棟107 | 一般 | 153
＜遺伝子/ゲノム＞
大規模次世代シーケンスシステム | illumina | 20012850 Novaseq6000 | 2021 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 教官控室 | コア | 5
DNAｼｰｹﾝｻｰｼｽﾃﾑ | 米国ﾗｲﾌﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社 | AB3500XLR | 2020 | 小串 | 遺伝子実験施設 | DNA構造解析室 | その他主要 | 45
次世代シークエンサーシステム Ion S5一式 | Thermo Fisher Scientific | IonS5 | 2016 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 教官控室 | コア | 2
次世代シークエンサーシステム Miniseqシステム | illumina | MiniSeq | 2016 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 教官控室 | その他主要 | 43
次世代シーケンサー IonChefシステム | ライフテクノロジーズジャパン |  | 2015 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 教官控室 | 一般 | 118
次世代シークエンサー 5500SOLID 5510-13 | ライフテクノロジーズジャパン | SOLiD5500 | 2012 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 1階 | 一般 | 108
Ion PGM システム PGM-150 | ライフテクノロジーズジャパン | iontorrent | 2012 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 1階 | 一般 | 109
Chromium iX | 10xgenomics | 1000328-2 | 2024 | 小串 | 遺伝子実験施設 |  | その他主要 | 57
自動分注ｼｽﾃﾑ | BeckmanCoulter | ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｵｰﾄﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑBiomek4000 | 2020 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 微生物実験室 | コア | 3
自動液体分注ワークステーション JANUSシステム | PerkinElmer |  | 2012 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 遺伝子導入実験室 | 一般 | 110
＜遺伝子実験/電気泳動＞
自動電気泳動装置 | Agilent Technologies | Agilent4200TapeStationシステムG2991BA | 2022 | 小串 | 遺伝子実験施設 | DNA構造解析室 | その他主要 | 55
バイオアナライザ Agilent2100 電気泳動 ノートシステムリミテッド | Agilent Technologies | Agilent2100 | 2012 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 教官控室 | 一般 | 111
電動ラボラトリープレス（フレンチプレス） | SLMAminco | FA-078 | 1997 | 小串 | 遺伝子実験施設 | P1実験室 | 一般 | 97
パルスフィールド電気泳動装置 | BIO-RAD | CHEF Mapper | 1996 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 共同研究棟 P1実験室(2) | 一般 | 95
自動核酸抽出ｼｽﾃﾑ | ﾌﾟﾛﾒｶﾞ株式会社 | Maxwell(R)RSC 48systemAS8500 | 2020 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 微生物実験室 | その他主要 | 47
自動核酸抽出ｼｽﾃﾑ | ﾌﾟﾛﾒｶﾞ株式会社 | Maxwell(R)RSC 48systemAS8500 | 2020 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 微生物実験室 | その他主要 | 48
TapeStation | Agilent Technologies | 4150 | 2019 | 吉田 | 農学部 | 農・共同獣医学部本館339 | 一般 | 152
全自動磁気細胞分離装置 | MiltenyiBiotec | autoMACSProSeparator | 2014 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 細胞構造解析室 | 一般 | 116
スピンカラム核酸精製自動化装置 | QIAGEN | QIAcube | 2008 | 小串 | 遺伝子実験施設 | P1実験室(2) | 一般 | 106
超遠心密度勾配用装置 | エスケーバイオ | ﾋﾟｽﾄﾝｸﾞﾗｼﾞｪﾝﾄﾌﾗｸｼｮﾈｰﾀｰ | 2007 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 試料調整室 | 一般 | 103
遺伝子導入装置 | amaxa | NucleofectorⅡ | 2006 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 細胞構造解析室 | 一般 | 102
自動プラスミド分離装置 | クラボウ | PI-50 | 1997 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 試料調整室 | 一般 | 96
＜PCR＞
リアルタイムPCRシステム | Thermo Fisher Scientific | QuantStudio3 | 2023 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 微生物実験室 | 一般 | 124
リアルタイムＰＣＲ | BIO-RAD | CFX Opus 96 | 2022 | 吉田 | システム生物学・ＲＩ分析施設 | 108 分析室 | 一般 | 148
リアルタイムPCR解析システム（CFX384Real-TimeSystem） | BIO-RAD | CFX384 | 2019 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 微生物実験室 | その他主要 | 44
リアルタイムPCRシステム 3 | Applied Biosystems | StepOnePlus | 2010 | 小串 | 生体分析実験施設 |  | 一般 | 131
リアルタイムPCRシステム 1 | Applied Biosystems | StepOnePlus | 2008 | 小串 | 生体分析実験施設 | 共同研究棟407細胞自動分離室(1) | 一般 | 129
リアルタイムPCRシステム 2 | Applied Biosystems | StepOnePlus | 2008 | 小串 | 生体分析実験施設 | 共同研究棟407細胞自動分離室(1) | 一般 | 128
デジタルPCR ドロップレットジェネレーター 9X-100 | BIO-RAD | QX100 | 2012 | 小串 | 医学部 | 基礎研究棟 臨床検査医学講座 第1実験室 | 一般 | 113
PCR装置 | Applied Biosystems | VeritiPro | 2021 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 微生物実験室 | 一般 | 122
サーマルサイクラー | Analytikjena | Biometra T ADVANCED | 2023 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟105 | 一般 | 177
＜成膜・蒸着・膜厚測定/半導体製造関連装置＞
マスクレス露光装置 | ネオアーク | DDB-701-DL-10-YUA | 2020 | 常盤 | 常盤分室 | 先端研究棟CR104-C | 一般 | 168
エリプソメータ | J.A.Woollam | M-2000D | 2013 | 常盤 | 常盤分室 | 先端研究棟206 | その他主要 | 85
[EB]電子線描画装置（50kV) | エリオニクス | ELS-7500EX | 2010 | 常盤 | 常盤分室 | 先端研究棟CR104-C | その他主要 | 83
UHV10元スパッタ装置 | エイコー・エンジニアリング | ES-350W | 2009 | 常盤 | 常盤分室 | 先端研究棟CR104-B | その他主要 | 80
マスクアライナー | カールズース | SUSS-MJB3 | 1997 | 常盤 | 常盤分室 | 先端研究棟CR104-C | その他主要 | 78
<熱分析・熱測定装置>
差動型示差熱天秤 (TG測定) | ネッチ | STA2500 | 2022 | 常盤 | 常盤分室 | 共同研究開発棟210 | コア | 30
差動型示差熱天秤 (TG測定) | Thermo Fisher Scientific | PlusEvoⅡ | 2014 | 常盤 | 常盤分室 | 共同研究開発棟210 | 一般 | 166
＜遠心/粉砕/攪拌＞
超遠心機 | BeckmanCoulter | OptimaL-100XP | 2014 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 試料調整室 | 一般 | 117
超遠心分離機 | BeckmanCoulter | Optima L-90K | 2008 | 小串 | 生体分析実験施設 | 共同研究棟407細胞自動分離室(1) | 一般 | 127
超遠心分離機 | 日立 | himac CP 70MX | 2000 | 吉田 | システム生物学・ＲＩ分析施設 | 209 共用実験室3 | コア | 19
超高速遠心機 | 日立 | CP-80alfa | 1996 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 試料調整室 | その他主要 | 37
分離用小型超遠心機 | 日立 | CS100FX | 1996 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 試料調整室 | 一般 | 92
高速冷却遠心機 | 日立 | CR 21N | 2018 | 吉田 | システム生物学・ＲＩ分析施設 | 209 共用実験室3 | 一般 | 144
冷却遠心分離機 | 日立 | CR20GⅢ | 2012 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟105 | 一般 | 218
高速冷却遠心機 | 日立 | CR21 | 1996 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 試料調整室 | 一般 | 93
微量高速冷却遠心機 | 日立 | CF-15D | 1996 | 吉田 | システム生物学・ＲＩ分析施設 | 109 生化学実験室 | 一般 | 135
冷却遠心分離機 | KUBOTA | KUBOTA7820 | 1993 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟105 | 一般 | 217
遠心分離機 | 日立 | CF15RN | 2019 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟105 | 一般 | 219
遠心分離機 | himac | CT15E | 2019 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟105 | 一般 | 221
遠心分離機 | 日立 | CT6D | 1994 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟105 | 一般 | 220
遠心濃縮機 | TAITEC | VC-96N | 1996 | 吉田 | システム生物学・ＲＩ分析施設 | 108 分析室 | 一般 | 136
サーモミキサー | eppendorf | Thermo Mixer C | 2023 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟105 | 一般 | 212
サーモミキサー | eppendorf | Thermo Mixer C | 2023 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟105 | 一般 | 213
サーモミキサー | eppendorf | Thermo Mixer C | 2023 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟105 | 一般 | 214
サーモミキサー | eppendorf | Thermo Mixer C | 2023 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟105 | 一般 | 215
サーモミキサー | eppendorf | Thermo Mixer C | 2023 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟105 | 一般 | 216
<培養関連装置＞
超低温フリーザー(-85℃) | 三洋電機 | MDF-U384 | 2014 | 常盤 | 常盤分室 | 先端研究棟101 | 一般 | 162
CO2インキュベーター(170Ｌ) | 三洋電機 | MCO-18M | 2014 | 常盤 | 常盤分室 | 共同研究開発棟204・205 | 一般 | 163
CO2インキュベーター(170Ｌ) | 三洋電機 | MCO-19AIC(UV) | 2014 | 常盤 | 常盤分室 | 共同研究開発棟204・205 | 一般 | 164
プログラムフリーザー | FTS | BioCool3 | 1997 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 試料保存室 | 一般 | 98
小型ブロックインキュベーター | ATTO | WSC-2610 | - | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟105 | 一般 | 211
大腸菌大量培養装置（インキュベーター） | NEWBRUNSWICKSCIENTIFIC | innova4335incubatorshaker | 1996 | 小串 | 遺伝子実験施設 | 微生物実験室 | 一般 | 94
ドライブロックバス | アズワン | EB-603A | 2021 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟105 | 一般 | 169
恒温培養振盪機#1 | TAITEC | BR-23FPMR | 2015 | 吉田 | システム生物学・ＲＩ分析施設 | 205 共用実験室1 | 一般 | 142
恒温培養振盪機#2 | TAITEC | BR-23FPMR | 2013 | 吉田 | システム生物学・ＲＩ分析施設 | 205 共用実験室1 | 一般 | 139
恒温培養振盪機#3 | TAITEC | BR-40LF | 1996 | 吉田 | システム生物学・ＲＩ分析施設 | 205 共用実験室1 | 一般 | 137
シェーカー | TAITEC | BR-43FM | 2008 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟102 | 一般 | 178
シェーカー | TAITEC | BR-43FM | 2009 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟102 | 一般 | 179
シェーカー | TAITEC | BR-43FM | 2011 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟102 | 一般 | 180
シェーカー | TAITEC | BR-43FM | 2011 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟102 | 一般 | 181
シェーカー | TAITEC | BR-43FM | 2011 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟102 | 一般 | 182
シェーカー | TAITEC | BR-43FM | 2012 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟102 | 一般 | 183
シェーカー | TAITEC | BR-43FL | 2006 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟102 | 一般 | 184
シェーカー | TAITEC | BR-43FL | 2006 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟102 | 一般 | 185
シェーカー | TAITEC | BR-43FL | 2007 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟102 | 一般 | 186
シェーカー | TAITEC | BR-43FL | 2007 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟102 | 一般 | 187
シェーカー | TAITEC | BR-23FP | 2020 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟102 | 一般 | 188
シェーカー | TAITEC | BR-23FP | 2021 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟102 | 一般 | 189
シェーカー | TAITEC | NR-150 | 2007 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟102 | 一般 | 190
シェーカー | TAITEC | NR-150 | 2021 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟102 | 一般 | 191
シェーカー | TAITEC | NR-3 | 2008 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟102 | 一般 | 192
シェーカー | TAITEC | NR-30 | 2022 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟102 | 一般 | 193
シェーカー | TAITEC | NR-20 | - | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟102 | 一般 | 194
シェーカー | New Brunswick Scientific | innova2300 | 1994 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟102 | 一般 | 195
シェーカー | New Brunswick Scientific | innova2300 | 1994 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟102 | 一般 | 196
シェーカー | New Brunswick Scientific | G10 | 1982 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟102 | 一般 | 197
ファーメンター | ミツワフロンテック | 8連0.5L | 2012 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟104 | 一般 | 198
ファーメンター | ミツワフロンテック | NBC-10000(10L) | 2012 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟104 | 一般 | 199
ファーメンター | ミツワフロンテック | NBC-10000(10L) | 2011 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟104 | 一般 | 200
ファーメンター | B.E.marubishi | MDL(4連5L) | 1999 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟104 | 一般 | 201
ファーメンター | B.E.marubishi | MSJ-U2 50L | 2003 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟104 | 一般 | 202
ファーメンター | ミツワフロンテック | NBC-2000 | 2017 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟104 | 一般 | 203
ファーメンター | ミツワフロンテック | NBC-2000 | 2017 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟104 | 一般 | 204
ファーメンター | ミツワフロンテック | NBC-2000 | 2017 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟104 | 一般 | 205
ファーメンター | ミツワフロンテック | NBC-2000 | 2017 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟104 | 一般 | 206
ファーメンター | ミツワフロンテック | M0821(濃縮装置付10L) | 2022 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟104 | 一般 | 207
ファーメンター (光合成仕様) | B.E.marubishi | MDL-8C (光合成仕様) | - | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟103 | 一般 | 208
攪拌機付３００L発酵槽 | SUS304 300L | 使用温度 室温～80℃ | 2024 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟105 | 一般 | 209
インキュベーター | EYELA | MTI-201 | 2006 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟102 | 一般 | 210
<各種解析ソフト＞
3D画像処理ソフトウェア | マックスネット | Dragonfly | 2024 | 小串 | 生体分析実験施設 | 共同研究棟409データ解析室 | その他主要 | 62
遺伝子ネットワーク／パスウェイ解析データベース オミックソフトランドエクスプローラー 画像解析ソフトウェア | トミーデジタルバイオロジー QIAGEN |  | 2016 | 小串 | 遺伝子実験施設 | コピー室 | 一般 | 119
<各種測定装置＞その他
ﾜﾝｼｮｯﾄ型非接触3次元測定解析装置 | Keyence | VR-6000 | 2025 | 常盤 | 常盤分室 | 機械・社建棟8階813 | その他主要 | 90
Microwave Vector Network Analyzer | キーサイト | N9928A FieldFox 26.5 GHz | 2024 | 吉田 | 機器分析実験施設 |  | その他主要 | 71
脳波・心拍変動解析一式 | インタークロス | ミニチュアDAQターミナル intrcross-415 他 | 2023 | 常盤 | 工学部 | ものづくり創成センター | その他主要 | 88
ナノ粒子径分布測定装置 | 島津製作所 | SALD-7100 | 2014 | 常盤 | 常盤分室 | ビジネス・インキュベーション棟210 | 一般 | 160
全有機炭素計 | 島津製作所 | TOC-Vcph | 2014 | 常盤 | 常盤分室 | ビジネス・インキュベーション棟210 | 一般 | 161
凍結乾燥機 | EYELA | FDM-2000 | 2023 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟103 | 一般 | 226
凍結乾燥機 | EYELA | FDU-1110 | 2020 | 吉田 | システム生物学・ＲＩ分析施設 | 209 共用実験室3 | 一般 | 147
細胞破砕装置 | AMINCO | FA-078 | 1976 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟104 | 一般 | 225
超純水製造装置（RO水・超純水製造装置） | アドバンテック | RFV642HA | 2020 | 吉田 | システム生物学・ＲＩ分析施設 | 209 共用実験室3 | 一般 | 146
オートクレーブ | TOMY | BSX-500 | 2017 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟105 | 一般 | 223
オートクレーブ | TOMY | BSX-500 | 2017 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟105 | 一般 | 224
オートクレーブ | TOMY | LSX-700 | 2012 | 吉田 | 中高温微生物研究センター | 中高温微生物研究センター棟105 | 一般 | 222
Note on F152: faci-02: 生体分析に設置？